附件一

实验室准入导师知情同意书

致：南京中医药大学药学院卓越工程师培训开放实验室

本人__________________ （导师姓名） ，作为__________________ （学生姓名） 的指导教师，已充分了解并同意该生进入南京中医药大学药学院卓越工程师培训开放实验室进行实验研究。现就相关事宜确认并承诺如下：

- 课题与经费证明
本人确认，该生即将开展的实验研究隶属于以下课题（请勾选一项）：
□ 该生本人主持的课题，课题名称及编号：________________________________________________。
□ 本人主持的课题，课题名称及编号：_____________________________________________________。
□ 其他经批准的科研项目，项目名称及编号：______________________________________________。

本人保证上述课题经费能够覆盖该生实验所需的耗材、测试及其他相关费用，确保研究顺利进行。

二、安全培训确认
本人承诺，已对该生进行了全面、系统的实验室安全培训，内容涵盖实验室各项规章制度、仪器操作规程、化学品安全、应急处理预案等。该生已通过本课题组/实验室管理部门组织的安全培训考试，成绩合格，具备独立开展实验的安全知识与技能。

三、安全责任承诺
作为指导教师，本人是所指导学生实验安全的第一责任人。本人承诺将对该生在实验室期间的安全负有监督、管理和指导责任，确保其严格遵守实验室各项安全管理规定。如因学生违反规定或本人监管不力导致安全事故，本人愿意承担相应的管理责任。

四、申请使用期限

申请使用日期：________年________月_______日     至      ________年________月_______日

五、其他诉求与约定
除上述内容外，本人特此说明（若无可不填）：

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

本人已仔细阅读并完全理解以上所有条款，并自愿签署本知情同意书。

导师签名： ________________________                     学生签名： ________________________
日期： ________年________月_______日                    日期： ________年________月_______日 
所属学院： ________________________                     所属学院与专业： _________________
联系电话： ________________________                     联系电话： ________________________

附件二

实验室准入学生知情同意书

致：南京中医药大学药学院卓越工程师培训开放实验室

本人__________________  （学生姓名） ，学号__________________  （学生学号） ，为进入南京中医药大学药学院卓越工程师培训开放实验室进行实验研究，现郑重声明并承诺如下：

一、安全培训与学习确认
本人确认，已在导师__________________ （导师姓名） 的指导下，认真学习了《实验室安全管理规范》及所有相关规章制度。本人已通过规定的安全培训考试，完全理解并掌握了必要的实验室安全知识和应急技能。

二、研究经费确认
本人确认，即将开展的实验研究具有充足的经费保障，该经费来源于（请勾选一项）：
□ 本人主持的课题，课题名称及编号：_____________________________________________________。
□ 导师主持的课题，课题名称及编号：_____________________________________________________。
□ 其他经批准的科研项目，项目名称及编号：______________________________________________。
本人承诺不会因经费问题影响实验的正常、安全进行。

三、遵守管理规定承诺
本人已详细阅读并知晓实验室的所有管理规定（包括但不限于准入制度、仪器使用、化学品管理、废弃物处理、安全防护、应急预案等）。本人郑重承诺，在实验室工作期间，将严格遵守一切规章制度和操作规程，服从管理。如有违反，愿意接受相应的处理并承担由此产生的一切后果。

四、其他诉求与约定
除上述内容外，本人特此说明（若无可不填）：

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

本人已仔细阅读并完全理解以上所有条款，并自愿签署本知情同意书。

学生签名： ________________________
日期： ________年________月_______日 
所属学院与专业： _________________
联系电话： ________________________

附件三

实验室操作规范与安全须知

- 进入实验室同学需安全操作，服从管理；如有违反实验室安全操作事项，一经发现将不再准许进入实验室；造成安全事故者，将依规追究操作同学与带教导师责任。

- 使用完试剂后及时放回储藏处，若有倾洒的部分及时清理。

- 使用移液枪时缓吸缓打，使用前观察量程，使用后及时调回最大量程。

- 枪头盒中枪头没有了，请及时补充（值日同学需要关注）。

- 使用仪器前请仔细学习操作视频，如果不会使用请及时联系负责的同学，切勿私自操作。

- 实验室卫生及时打扫，每天有实验的同学及时清理台面和产生的垃圾，大扫除请排到值日的同学自觉打扫，并拍照发在群里。

- 中性马克笔不会在水中褪色可以进行标记。

- 个人样品放置于共用操作台上，请写明姓名，日期，样品名，长时间不使用或闲置的会及时清理。

- 使用手术器械后，请当天及时清洗，残留的血垢会使器械钝化，清洗后用乙醇复洗消毒，及时烘干后保存。

- 精密仪器的清扫，使用毛刷等将可见的粉尘颗粒清扫，若在缝隙里的请使用洗耳球轻轻吹打，对于有顽固污渍的请使用无水乙醇（或是95%乙醇）润湿餐巾纸轻轻擦去，严禁使用水进行擦拭，禁止移动精密仪器，若发现水平仪未在中央请及时调整至中央（包括分析天平和一般台秤）。

- 若有外实验室的同学借用器材或试剂请事先告知负责人，使用完成后请及时归还。

- 使用完玻璃器材后请及时清洗（水洗，醇洗再水洗）。

- 使用完成器材后请将其分类摆放，禁止堆积在某一区域。

- 未尽事宜，由学院负责解释。